## RESULTADOS HR
ENSAYO: |  | RESULTADOS DE CALIBRACIÓN |  |  | FORMATO SENA-004-HUMEDAD
Código | Humedad a calibrar (%HR) | Temperatura de calibración (°C) | Valor de referencia (% HR) | Valor de IBC (%HR) | Corrección IBC (%HR) | Incertidumbre expandida de medición (%HR) | Incertidumbre del CMC acreditado (kPa)

## RESULTADOS ELECTRICA
ENSAYO: |  |  | RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN |  |  |  | FORMATO SENA-004-ELECTRICA
Código | Temperatura de calibración |  | Mensurando | Tensión eléctrica continua
| Inicial | Final |  | Valor de referencia (V) | Valor del elemento de ensayo (V) | Error relativo (µV/V) ó (mV/V) | Incertidumbre expandida (µV/V) ó (mV/V) | CMC (µV/V) ó (mV/V)
1 V
10 V
|  |  | Mensurando | Tensión eléctrica alterna
|  |  |  | Valor de referencia (V) | Valor del elemento de ensayo (V) | Error relativo (µV/V) ó (mV/V) | Incertidumbre expandida (µV/V) ó (mV/V) | CMC (µV/V) ó (mV/V)
1 V / 50 Hz
1 V / 1 kHz
100 V / 50 Hz
100 V /1 kHz
|  |  | Mensurando | Resistencia eléctrica
[7 empty] | Incertidumbre expandida (µΩ/Ω) ó (mΩ/Ω) | CMC (µΩ/Ω) ó (mΩ/Ω)
10 Ω
10 kΩ
10 MΩ
|  |  | Mensurando | Corriente eléctrica alterna
|  |  |  | Valor de referencia (A) | Valor del elemento de ensayo (A) | Error relativo (µA/A) ó (mA/A) | Incertidumbre expandida (µA/A) ó (mA/A) | CMC (µA/A) ó (mA/A)
10 mA
1 A
|  |  | Mensurando | Corriente eléctrica continua
|  |  |  | Valor de referencia (A) | Valor del elemento de ensayo (A) | Error relativo (mA/A) | Incertidumbre expandida (mA/A) | CMC (mA/A)
10 mA / 50 Hz
10 mA / 1 kHz
1 A / 50 Hz
1 A/1 kHz
En las columnas de mensurandos que no haya medido escribir NA

## RESULTADOS PRESIÓN
ENSAYO: XXXX |  | RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN | [6 empty] | FORMATO SENA-003-PRESION
Código | Temperatura °C |  | %HR |  | Puntos de calibración (kPa) | Valor de referencia (kPa) | Valor de presión promedio IBC (kPa) | Error de medida IBC (kPa) | Incertidumbre expandida de medida (kPa) | Incertidumbre del CMC acreditado (kPa)
| Inicial | Final | Inicial | Final

## RESULTADOS VOLUMEN PV-VM
ENSAYO: |  | RESULTADOS DE CALIBRACIÓN | [11 empty] | FORMATO SENA-004-VOLUMEN
Código | Fecha | Repetición de mediciones del elemento de ensayo vacío |  |  |  |  | Repetición de mediciones del elemento de ensayo lleno | [5 empty] | Volúmen (mL) | Error (mL) | Incertidumbre expandida (mL) | Incertidumbre del CMC acreditado (mL)
|  | Condiciones ambientales |  |  | Lectura antes de colocar la muestra del IBC |  | Condiciones ambientales |  |  | Lectura de la muestra del IBC
|  | Temperatura (°C) | Presión (Pa) | Humedad relativa (%) | No. de pesada | Masa (g) | Temperatura (°C) | Presión (Pa) | Humedad relativa (%) | Temperatura del agua (°C) | No. de pesada | Masa (g)

## RESULTADOS VOLUMEN MV
ENSAYO: |  | RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN | [8 empty] | FORMATO SENA-004-MV
Código | Fecha | Condiciones ambientales |  |  | Condiciones del agua |  | Repetición de las mediciones de la masa entregada |  | Volúmen (µL) | Incertidumbre expandida de medición (μL) | Incertidumbre del CMC (μL)
|  | Temperatura (°C) | Presión (Pa) | Humedad relativa (%) | Temperatura (°C) | Densidad (g/cm3) | Lectura de la masa entregada por el IBC
[7 empty] | No. de pesada | Masa (g)

## RESULTADOS MASA IPFNA
ENSAYO: |  |  | RESULTADOS DE CALIBRACIÓN | [9 empty] | Formato SENA-002-MASA
Código | Corrección de la indicación I | [6 empty] | Corrección de la masa de referencia mref
| Número | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Fuentes | Indicación sin carga (g) | Indicación con carga (g) | Repetibilidad (g) | Redondeo con carga (g) | Redondeo sin carga (g) | Excentricidad (g) | Masa (g) | Empuje del aire (g) | Deriva | Convección | Error de indicación (g) | Grado efectivos de libertad | Factor de cobertura al 95,45 % | Incertidumbre expandida del Error (g)
| Símbolo/Cargas (kg ó g) | I0 | IL | dIrep | dIdigL | dIdig0 | dIecc | dmc | dmB | dmD | dmconv | E = I-mref | ueff |  | U(E)=k*u(E)

## RESULTADOS MASA PESAS
ENSAYO: |  | RESULTADOS DE CALIBRACIÓN
Código | Valor nominal (g) | Valor de masa convencional (g) | Incertidumbre Expandida U (k=2) Nivel de confianza 95,45% | CMC declarado por el laboratorio | Método de medición (doble sustitucion, simple sustitución, etc) | Número de ciclos de medición | Valor de densidad (kg/m3) | Incertidumbre Expandida (kg/m3)

## RESULTADOS TEMPERATURA TLV-TLD
ENSAYO: | RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN |  | FORMATO SENA-003-TEMPERATURA
Código | Temperatura de calibración | Corrección del elemento de ensayo en el punto de calibración °C | Incertidumbre expandida de medida °C | CMC acreditado °C

## RESULTADOS TEMPERATURA TRP
ENSAYO: |  | RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN |  |  | FORMATO SENA-003-TEMPERATURA
Código | Temperatura de calibración [ ºC] | Desviación DW | Incertidumbre en el punto de calibración (en unidades de W o en °C) Nota: sin considerar incertidumbres de la ecuación de calibración | Incertidumbre expandida (en unidades de W o en °C) | Factor de cobertura, k

## RESULTADOS DENSIDAD INMERSIÓN
ENSAYO: |  | RESULTADOS DE CALIBRACIÓN |  | FORMATO SENA-004-DENSIDAD
CÓDIGO | ID ELEMENTO DE ENSAYO | VALOR NOMINAL (kg/m3) | CORRECCIÓN (kg/m3) | INCERTIDUMBRE EXPANDIDA (kg/m3) | NÚMERO DE CICLOS

## RESULTADOS DIMENSIONAL CC-CMi
SENA-DIMENSIONAL-01-2018-CC |  |  | RESULTADOS DEL PROCESO DE CALIBRACIÓN | [5 empty] | FORMATO SENA-003-DIMENSIONAL
CÓDIGO | Punto | Longitud nominal (mm) | Longitud del patrón (mm) | % HR inicial | Temperatura inicial (°C) | % HR final | Temperatura final (°C) | Error de indicación en contacto parcial (µm) | Incertidumbre expandida de medida U (k=2) (µm) | CMC acreditado (µm)

## RESULTADOS DIMENSIONA CF
SENA-DIMENSIONAL-01-2018-CF |  |  |  | RESULTADOS DE CALIBRACIÓN | [10 empty] | FORMATO SENA-003-CF
CÓDIGO | Temperatura (°C) | Pesión (kPa) | Humedad relativa (%) | VALOR DEL PATRÓN (m) | Error de indicación (mm) | [9 empty] | PROMEDIO (mm) | U k=2 al 95 % (mm)
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## RESULTADOS DIMENSIONAL Cin
ENSAYO: |  |  | RESULTADOS DE CALIBRACIÓN | [7 empty] | FORMATO SENA-003-DIMENSIONAL
CÓDIGO | VALOR DEL PATRÓN (mm) | Error (mm) | [9 empty] | PROMEDIO (mm) | sp (mm)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10